Automatización y monitoreo

Control automático de minipiscina

Instrucciones de montaje

Y servicio

Versión 1.0
							Edición Agosto 2020

Referencias

Significado de las anotaciones en estas instrucciones de montaje y operación

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Aviso sobre peligros que causan heridas graves e incluso la muerte.

NOTA:
 Aclaración, información o consejo.

### ¡ATENCIÓN!

Aviso de riesgo a daño material.

ii

Índice

iii

Introducción

El dispositivo es un control digital con software flexible para la automatización de instalaciones domiciliarias y complejos vacacionales. Apuntando a consumos de exterior como piscinas, riego e iluminación. Su versatilidad proporciona soluciones a una amplia gama de necesidades. La concepción flexible del software permite al usuario configurar lazos de regulación sin modificar el hardware. Esto se debe a que los bloques de configuración están almacenados en memoria y pueden adaptarse a cada instalación. En estas instrucciones de montaje y servicio (EB) se presentan las posibilidades de este equipo. En el segundo capítulo una breve y sencilla descripción de su funcionamiento. En el capítulo 3 se describen todas las funciones y parámetros del regulador. Finalmente, en el capítulo 4 se describen mediante algunos ejemplos diversos lazos de control para facilitar el uso del regulador. En el capítulo 5 se describe el ajuste de diferentes modos de regulación. En los capítulos 6 y 7 se describen los diferentes tipos de conexión eléctrica y montaje del regulador. El índice alfabético al final de las instrucciones le ayudará a resolver preguntas.

v

Instrucciones de seguridad

1 Instrucciones de seguridad importantes

Por su seguridad tenga en cuenta las siguientes instrucciones para el montaje, puesta en marcha y servicio del control:

Este aparato debe ser montado y puesto en servicio únicamente por personal especializado que esté familiarizado con el montaje, puesta en marcha y funcionamiento de este producto. En estas instrucciones de montaje y servicio se considera personal especializado a aquellas personas que, debido a su formación técnica y experiencia, así como al conocimiento de las normas vigentes, pueden calificar los trabajos encomendados y reconocer los posibles peligros.

Este dispositivo está diseñado para ser usado únicamente en instalaciones de baja tensión. Para su conexión y mantenimiento se deberán observar las instrucciones de seguridad relevantes. Para evitar daños materiales, además se debe observar los siguiente:  Se presupone un transporte y almacenajes correctos.

1

Identificación

2 Identificación

2.1 Nombre del producto

Control NARO 24AC

2.2 Numero ID del dispositivo

2.3 Características

Campo				Valor

Cantidad de entradas                 5
   Cantidad de salidas                     10
   Sensores de temperatura           2
   Rango de temperatura               0 -100 °C
  Tensión de alimentación	   24V AC
   Tensión de salida	              24V AC
   Corriente de salida                      400mA

2

Componentes

3 Componentes del NARO 24AC

3

1

5

4

2

1 Dispositivo de control NARO 24AC.

2 Conexionado eléctrico.

3 Conexionado sondas de temperatura.

4 Sonda de temperatura.

5 Sonda de temperatura.

Nota:  Las sondas poseen una longitud de 1,5mts. Si se utiliza para distancias mayores, visitar apartado: xx

3

Montaje

4 Montaje

4.1 Montaje del dispositivo

El dispositivo NARO 24AC es un equipo para montar sobre un riel DIN simétrico de 35 mm x 7.5 mm según normas EN 50022, BS 5584, DIN 46277-3, NFC 63015, DIN 3. denominado también TS 35.

Se coloca el dispositivo en la ranura del Riel DIN superior. Una vez que está colgando, cerrar el  clip de sujeción.

3

Montaje

4.2 Montaje en tablero exterior

3

2

1

5

4

4

Montaje

Componentes

Componentes

1 Protección electromagnética.

2 Transformador 220V a 24V o 380V a 24V 1A.

3 Dispositivo de control NARO 24AC.

4 Contactor de ejemplo en salida.

5 Relés de ejemplo en salida.

### ¡ATENCION!

### Seleccionar el tamaño del tablero acorde a la carga térmica dispuesta.

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Debe ser instalado en un gabinete o caja con protección IP-67.

El cableado deberá ingresar mediante prensa cables correspondientes al diámetro de los conductores.

### ¡ATENCION!

### En el caso que el tablero tenga tapa. Esta debe mantenerse siempre cerrada.

5

Conexiones eléctricas

5 Conexiones eléctricas

### ⚠️ ¡PELIGRO!

Se debe corroborar que el tablero no se encuentre energizado en el momento de la instalación, montaje o mantenimiento.

5.1 Identificación de bornes

T1 G2  T2  G2  -     -     -    -     -     -     -     -     -    -      -     -     -     -    -     -

A   B    C    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   A   E1  E2  E3  E4  E5   -

6